Załącznik nr 2.  Formularz ofertowo – cenowy

Zadanie nr 1. Kapnometr – 1 szt.

Rok produkcji:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta | TAK |  |
|  | Temperatura pracy -5 do + 40 | TAK |  |
|  | Rozmiar ok. 52x39x39 mm | TAK |  |
|  | Ciężar ok. 60 g | TAK |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny LED | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu ETCO2 | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne | TAK |  |
|  | Certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC | TAK |  |
|  | Odporny na uderzenia | TAK |  |
|  | Przygotowany do transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789 | TAK |  |
|  | Komplet złączek | TAK |  |
|  | Etui do kapnometru | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2011 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w jęz. polskim wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 2.     Kardiomonitor – 1 szt.

Rok produkcji:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 5 kg. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu LCD TFT. | min. 12” |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 800 x 600. | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych. | min. 4 |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów. | min. 72 godz. |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy). | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz. | TAK |  |
|  | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na co najmniej 1.5 godziny pracy. | TAK |  |
|  | Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy monitora. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Statyw na kółkach koszykiem na akcesoria, lub uchwyt do zamocowania na ścianie. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim - obsługa przy pomocy pokrętła i dedykowanych do podstawowych czynności obsługi przycisków funkcyjnych. | TAK |  |
|  | Rozbudowane funkcje zapamiętywania i przeglądu danych: Min 400 wyników pomiarów nieinwazyjnego ciśnienia. Min 70 zdarzeń alarmowych. Min 70 zdarzeń arytmii. | TAK |  |
|  | Monitor kompatybilny z zainstalowanymi na Oddziale Intensywnej Terapii monitorami (akcesoria i praca w sieci monitorowania). | TAK |  |
| Pomiar EKG/ ST/RESP |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 300 B/min. | TAK |  |
|  | Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -2 do +2 mV. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min. | TAK |  |
|  | Przewód EKG z 3 końcówkami. | TAK |  |
|  | 100 jednorazowych elektrod EKG na podkładzie z gąbki, z przesuniętym w stosunku do środka elektrody złączem do podłączenia końcówek EKG. | TAK |  |
|  | Respiracja: Zakres pomiarowy: dorośli 0-120 R/min; noworodki/dzieci 0-150 R/min, rozdzielczość 1 R/min. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii: wykrywanie rodzajów zaburzeń. | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny. | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 480 minut. | TAK |  |
|  | Mankiety średni i mały dla dorosłych oraz mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z monitorem. | TAK |  |
|  | NIBP: Zakresy pomiarowe: dorośli 10-270mmHg, dzieci 10-200mmHg, noworodki 10-135mmHg, rozdzielczość 1 mmHg. | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu. | TAK |  |
|  | Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym tonie zależnym od wartości saturacji. | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. | TAK |  |
| Pomiar temperatury |
| 29. | Wyświetlanie wartości temperatury ciała. | TAK |  |
| 30. | Czujnik temperatury powierzchniowy, wielorazowy. | TAK |  |
| 40. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |
| 41. | Serwis pogwarancyjny odpłatny przez okres 10 lat. |  |  |
| 42. | Czas reakcji serwisu 24 godz. |  |  |
| 43. | Rok produkcji 2011 r. |  |  |
| 44. | Załączyć instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą aparatu. |  |  |
| 45. | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

...............................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 3.   Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt.

Rok produkcji:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa. |
| 1. | Dostosowanie do strzykawki o obj. (10ml; 20ml;50ml). | TAK |  |
| 2. | Praca pomp musi odbywać się także poza siecią zasilającą. | TAK |  |
| 3. | Prosta obudowa ułatwiająca dezynfekcję. | TAK |  |
| 4. | Pompa ma być dwustrzykawkowa (2-torowa). | TAK |  |
| 5. | Posiada uchwyt mocujący pompę do stojaka. | TAK |  |
| 6. | Posiada możliwość zaprogramowania/ nastawienia: -szybkości (zakres 0,1 ml/godz -200 ml/godz) -objętości infuzji (objętość do wydozowania), -alarm końca infuzji. | TAK |  |
| 7. | Instrukcja do pompy dołączona w j.polskim. | TAK |  |
| 8 | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki. | TAK |  |
| 9. | Bolus manualny i automatyczny. | TAK |  |
| 10. | Programowana szybkość podaży Bolusa. | TAK |  |
| 11. | Czas pracy z akumulatora min 10h przy inf 5 ml/h. | TAK |  |
| 12. | Uchwyt do przenoszenia pompy (rączka) nie wymagający demontażu przy przenoszeniu pomp. | TAK |  |
| 13. | System alarmów: -nieprawidłowe mocowanie strzykawki, -pusta strzykawka, koniec infuzji, -akumulator rozładowany, -okluzja, -pompa uszkodzona. | TAK |  |
| 14. | Załączyć instrukcję obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 15. | Deklaracja zgodności CE. Ulotki informacyjne + karty katalogowe. Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany. | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 17. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 19. | Rok produkcji 2011. | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto za dwa urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto za serwisowanie dwóch urządzeń: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł, podatek VAT: ………….. zł

………………………

Miejscowość i data

...............................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 4. Respirator z własnym źródłem powietrza – 1 szt.

Rok produkcji:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj:

| L.p. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator stacjonarny oraz do transportu wewnątrzszpitalnego dla dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji. minimalny zakres 2,8 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen pod niskim ciśnieniem, max do 2,1 bar | TAK |  |
|  | Własne zasilanie gazowe w sprężone powietrze (kompresor, turbina, itp.) | TAK |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-10% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min 90 minut (łącznie z awaryjnym zasilaniem w powietrze) | TAK Podać czas pracy |  |
|  | Waga respiratora (bez podstawy) | Maksymalnie 17 kg |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową | TAK |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | VSV | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Wdech manualny | TAK |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |
|  | Westchnienia automatyczne | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, SPAP i podobne | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |
|  | Tryb automatycznie przełączanej wentylacji wymuszonej/spontanicznej | TAK |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 4–100 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 50– 2000 ml | TAK |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 5 s | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV minimalny zakres 3 – 80 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimalny zakres 3 – 60 cmH2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 35 cmH2O | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 1– 10 l/min | TAK |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 10 cali do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych oraz krzywych dynamicznych. Obsługa poprzez przyciski, pokrętło, ekran dotykowy. | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Stosunek wdech/wydech I:E | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu i jednej pętli zamkniętej do wyboru: ciśnienie/objętość lub przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Wykresy trendów parametrów mierzonych (minimum 48 godzinne) | TAK |  |
| V | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń | TAK |  |
| VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy wielorazowy dla dorosłych + 2 sztuki na urządzenie. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania układów, filtrów oddechowych od różnych producentów | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2011 | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

….........................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5. Stół do badań – 2  szt.

Rok produkcji:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita 670 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Długość całkowita 1950 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 810- 1110 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej od 00 do 150 (+/- 30) – regulacja płynna | TAK |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 00 do 130 (+/- 30) –regulacja płynna | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Leże czterosegmentowe, podnoszony zagłówek o szer. min. 50 cm | TAK |  |
|  | Segmenty leża tapicerowane bezszwowo | TAK |  |
|  | Bezstopniowa regulacja oparcia pleców dokonywana mechanizmem dociskowym w zakresie 0 - 800 (+/- 50) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska 00 - 200 (+/- 50) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej | TAK |  |
|  | Uchwyt do rolki prześcieradła jednorazowego wraz z prześcieradłem | TAK |  |
|  | Wysuwana misa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Z boków stołu szyny ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w: - wieszak kroplówki (1 szt.) - podkolanniki (2 szt.) - uchwyty ręki (2szt.) - podpora ręki (1 szt.) - podpory stopy (2 szt.) - komplet zacisków (7 szt.) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto za dwa urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto za serwisowanie dwóch urządzeń: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł, podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie nr 6. Zestaw szyn typu MODURA

Nazwa typu profilu/przekroju szyny:

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna typu MODURA ciężka wykonana z anodowanego aluminium długości 3m | TAK |  |
| 2. | Wspornik szyny typu MODURA ciężkiej wykonany z anodowanego aluminium | TAK 5 szt. |  |
| 3. | Zakończenie szyny typu MODURA ciężkiej | TAK 1 komplet |  |
| 4. | Szyna typu MODURA lekka profilowana wykonana z anodowanego aluminium długości 3m | TAK |  |
| 5. | Wspornik szyny typu MODURA lekkiej profilowanej wykonany z anodowanego aluminium | TAK 7 szt. |  |
| 6. | Zakończenie szyny typu MODURA lekkiej profilowanej | TAK 1 komplet |  |
| 7. | Szyna typu MODURA ciężka wykonana z anodowanego aluminium długości 2,5m | TAK |  |
| 8. | Wspornik szyny typu MODURA ciężkiej wykonany z anodowanego aluminium | TAK 5 szt. |  |
| 9. | Zakończenie szyny typu MODURA ciężkiej | TAK 1 komplet |  |
| 10. | Szyna typu MODURA lekka profilowana wykonana z anodowanego aluminium długości 2,5m | TAK |  |
| 11. | Wspornik szyny typu MODURA lekkiej profilowanej wykonany z anodowanego aluminium | TAK 7 szt. |  |
| 12. | Zakończenie szyny typu MODURA lekkiej profilowanej | TAK 1 komplet |  |
| 13. | Obciążenie pomiędzy punktami mocowania dla szyny typu MODURA ciężkiej max = 100 kg | TAK |  |
| 14. | Obciążenie pomiędzy punktami mocowania dla szyny typu MODURA lekkiej profilowanej max = 40 kg | TAK |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 16. | Serwis pogwarancyjny odpłatny przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 18. | Rok produkcji 2011 r. | TAK |  |
| 19. | Załączyć instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 20. | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

….........................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

### Zadanie nr 7.  Wózek funkcyjny – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo BAYDUR | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK |  |
| 4. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100 mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
| 5. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji. | TAK |  |
| 6. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem. | TAK |  |
| 7. | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie dodatkowe (wymagane wraz z dostawą): - nadstawka na leki - półka ze stali nierdzewnej na monitor/defibrylator montowana na nadstawce na monitor - półka ze stali nierdzewnej na ssak/defibrylator przy podstawie jezdnej - wieszak kroplówki - listwa z zasilaniem elektrycznym min. 2 gniazda - płyta do masażu serca - listwa ze stali nierdzewnej z dwoma małymi kuwetami, dodatkowo dwie podwójne małe kuwety | TAK |  |
| 9. | Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości Szuflady w kolorze zielonym | TAK |  |
| 10. | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 11. | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany | TAK |  |
| 12. | Serwis pogwarancyjny odpłatny przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 14. | Załączyć instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

….........................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 8. Aparat do masażu uciskowego – 1  szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolorowy ekran dotykowy 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 2. | Liczba komór 12 | TAK |  |
| 3. | Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg | TAK |  |
| 4. | Gradient 0 -100% płynna regulacja | TAK |  |
| 5. | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi minimum 15 | TAK |  |
| 6. | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | TAK |  |
| 7. | Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika | TAK |  |
| 8. | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | TAK |  |
| 9. | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | TAK |  |
| 10. | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  |
| 11. | Aplikatory: 2 mankiety na nogi - 10 komór (prawa i lewa); 2 mankiety na ręce 8 komór (prawa i lewa) |  |  |
| 12. | Waga maks. 7,5 kg | TAK |  |
| 13. | Czas trwania terapii do 99 minut | TAK |  |
| 14. | Złącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | TAK |  |
| 15. | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | TAK |  |
| 16. | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | TAK |  |
| 17. | Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny odpłatny przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 20. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |
| 21. | Rok produkcji 2011 r. | TAK |  |
| 22. | Załączyć instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 23. | Deklaracja zgodności CE Ulotki informacyjne + karty katalogowe Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1.	Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2.	Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena brutto urządzenia: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł.

Koszt ryczałtowy serwisowania urządzenia zawierający wszystkie koszty w tym: koszty dojazdu/wysyłki, robocizny i wartości wymienianych podzespołów (części zamiennych) za okres 2 lat po upływie okresu gwarancyjnego, wyliczany dla każdego zadania odrębnie, wynosi:

cena brutto: ……………………………zł, cena netto: ………………… zł,

podatek VAT: ………….. zł

………………………………

Miejscowość i data

….........................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy