ZAŁĄCZNIK NR 2      FORMULARZ CENOWY

| PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis asortymentu | Proponowany środek/ Producent | Maksymalna wielkość opakowania | Całkowita ilość w litrach /kilogramach | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych pacjenta przed zabiegami i operacjami – niebarwione. |
| 1. | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, autosterylny (tzn. brak możliwości skażenia produktu nawet w przypadku wielokrotnego otwierania pojemnika i/lub przelewania do mniejszych opakowań), oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, QAV, QAC, pH 6,0-7,0. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. |  | 0,35 L Spray 1 L | 200 L 200 L |  |  |  |  |  |
| 2. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, QAV, QAC, pH 5,0. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, HCV), pierwotniaki. |  | 0,5 L | 50 L |  |  |  |  |  |
|  | Preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych pacjenta przed zabiegami i operacjami – barwione. |
| 3. | Barwiony, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, autosterylny (tzn. brak możliwości skażenia produktu mimo wielokrotnego otwierania pojemnika i/lub przelewania do mniejszych opakowań), oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, fenolu i ich pochodnych, QAV, QAC, pH 6,0-7,0. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. |  | 0,35 L 1 L | 40 L 30 L |  |  |  |  |  |
| 4. | Wodny roztwór PVP – jodu, z zawartością 5-10% povidonu jodu. Preparat do odkażania pola operacyjnego skóry i błon śluzowych jamy ustnej, obszaru genitalnego, dekontaminacji MRSA. Do zastosowania w chirurgii, ginekologii, ortopedii, okulistyce. Spectrum: B, Tbc, V, F, S, pierwotniaki. Możliwość zastosowania do ran, oparzeń, odleżyn. Niebarwiony. |  | 0,25 L | 10 L |  |  |  |  |  |
| Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk personelu. |
| 5. | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, oparty o min. trzy substancje aktywne z różnych grup chemicznych, zawierający chlorheksydynę, autosterylny, bez zawartości jodu, fenolu i jego pochodnych, QAV, QAC. Preparat o przedłużonym działaniu. pH: 6,5 – 7,5. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym wobec: HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Rotavirus, Norovirus, wirus grypy). Higieniczna dezynfekcja ≤ 30 sek. Wymagana pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka dopuszczająca do stosowania do dezynfekcji rąk personelu na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Chirurgiczne odkażanie rąk: B, Tbc, F, V w czasie do 3 min. Opakowania przystosowane do dozowania przy wykorzystaniu dozowników łokciowych typu Dermados |  | 0,5 L 0,5 L z pompką dozującą | 250 L 250 |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający jako substancje aktywną etanol w stężeniu 90g/100 mL preparatu. Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym wobec: HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Rotavirus, Norovirus, wirus grypy). Higieniczna dezynfekcja rąk: skuteczny w czasie do 30 sek. Wymagana pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka dopuszczająca do stosowania do dezynfekcji rąk personelu na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych. Opakowania przystosowane do dozowania przy wykorzystaniu dozowników łokciowych typu Dermados |  | 0,5 L | 60 L |  |  |  |  |  |

| Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk/ciała pacjenta. |
| --- |
| 7. | Preparat syntetyczny, niezawierający mydła, oparty o APG (alkilopoliglikozydy), do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała, niepowodujący wysuszania skóry rąk: pH 5,0 – 5,5. Nadający się do mycia ciała, usuwający pozostałości po maściach. Przebadany dermatologicznie. O łagodnym zapachu, Kompatybilny ze środkami odkażającymi na bazie alkoholu. Opakowania przystosowane do dozowania przy wykorzystaniu dozowników łokciowych typu Dermados |  | 0,5 L 0,5 L z pompką | 250 L 250 L |  |  |  |  |  |
| 8. | Preparaty myjące o właściwościach mikrobójczych, do dekontaminacyjnego mycia rąk/ciała/włosów u pacjentów skolonizowanych MRSA; inaktywujący wirusy HBV, HCV, HIV. Skuteczna dekontaminacja w postaci nierozcieńczonej i rozcieńczonej (kąpiel). Dobra tolerancja dla skóry, bez działania drażniącego; nie powoduje uczuleń, przebadany dermatologicznie. O łagodnym zapachu. Zachowujący kwaśny odczyn skóry, pH 5,0 – 5,5. Opakowania przystosowane do dozowania przy wykorzystaniu dozowników łokciowych typu Dermados. |  | 0,5 L | 30 L |  |  |  |  |  |
| Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. |
| 9. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego, na bazie glukoprotaminy; niezawierający aldehydów, czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych chlorheksydyny, chloru. Postać koncentratu, o silnych właściwościach myjących; nieniszczący narzędzi z niklu i aluminium, zawierający inhibitory korozji. Preparat niewymagający aktywatora. Preparat o niskiej lotności i stabilności temperaturowej do 48°C. Spektrum działania: B, Tbc, V, F w cyklu dezynfekcyjnym 15 minutowym. |  | 6 L | 500 L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 L (z miarką) | 100 L |  |  |  |  |  |
| 10. | Preparat do mycia i dezynfekcji rur karbowanych, aparatów anestezjologicznych i narzędzi, o dobrej zgodności materiałowej do wyrobów z tworzyw sztucznych, silikonu. Preparat na bazie nadwęglanu sodu i czteroacetyloetylenodiaminy, zawierający inhibitory korozji. Preparat o właściwościach czyszczących i dezynfekujących; rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne, krew, wydzieliny, zapobiegający ich agregacji i utrwalaniu na powierzchni sprzętu. Do prowadzenia mycia dezynfekcji metodą zanurzeniową, niezostawiający osadu. Preparat niezawierający: aldehydów, biguanidyny, fenoli , QAV, QAC. Roztwór 2 % działający na B, F, Tbc, V, S w czasie 15 min. Działanie: B, Tbc, V, F,S. Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny. Aktywny wobec bakterii i grzybów, wirusów (włącznie z HBV i HIV). Zawiera inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne. |  | 1,5 kg | 300 kg |  |  |  |  |  |
| 11. | Oliwka do narzędzi w sprayu. Środek pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych, szczególnie z przegubami i cięgłami na bazie czystego oleju parafinowego. |  | 300 ml | 2,4 L |  |  |  |  |  |
| 12. | Chusteczki do dezynfekcji o działaniu: B, Tbc, V (łącznie z norovirus, polio), F. Myjąco-dezynfekujące. Stosowane na powierzchniach wysokiego ryzyka (np. bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej). Stosowane na powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi. Wymiary chusteczek 200-220 mm. |  | 200 szt. | 70 opak. |  |  |  |  |  |
| Preparat myjąco - dezynfekujący do dużych powierzchni |
| 13. | Preparat myjąco – dezynfekujący dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych; może być używany w obecności pacjentów. Do dezynfekcji i mycia podłóg, powierzchni i wyrobów medycznych. W roztworach roboczych bez działania drażniącego na oczy, skórę, układ oddechowy. Czas działania ≤ 15 min. Działa na powierzchnie i przedmioty zanieczyszczone substancjami organicznymi. Niskie stężenie robocze ≤ 0,25% i krótki czas działania - 15 min. ≤ 15 min. Z 1 L koncentratu możliwość uzyskania min. 400 litrów roztworu roboczego. Aktywność: B, V, Tbc, F w obecności zanieczyszczeń organicznych (warunki brudne). Ulega biogradacji. |  | 5 L | 350 L |  |  |  |  |  |
| Preparaty myjąco - dezynfekujące do małych powierzchni |
| 14. | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, na bazie alkoholu, wolny od aldehydów, pozbawiony zapachu i barwników, gotowy do użycia. Preparat na bazie składników aktywnych: propan-1-ol , propan-2-ol, etanol. Zakres działania: B, Tbc, F, V (w tym HBV, HIV, HCV) w 30 sekund; adenowirus, rotavirus, norovirus. Wydajność: min. 20 m² /1 L preparatu. Preparat niezostawiający plam, smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Wolny od substancji zapachowych i barwników. Działający w zanieczyszczeniu substancją organiczną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka. |  | 0,5 L 1L spryskiwacz do opakowań 0,5 L i 1 L do 1/5 ilości butelek | 200 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Preparat chlorowy w tabletkach – masa tabletki do 3g, do dezynfekcji dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także w kuchenkach oddziałowych, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o aktywny chlor. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum: B, F, V, Tbc (w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm.) Czas działania: B, Tbc, F, V – do 15 min. Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością. Zachowuje niezmienne właściwości (dozowanie) w całym okresie przydatności do użycia. |  | 300 tabl. w opak. | 20 opakowań |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Warunki ogólne:

- Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty odkażające do rąk i skóry, których użycie nie wymaga innych czynności przygotowawczych np. rozcieńczania oprócz uzupełniania i wymiany wkładów.

- Zamawiający dopuszcza wyłącznie preparaty, których ilość wymagana do jednorazowego higienicznego odkażania rąk nie przekracza 3 ml. w czasie 30 s.

- W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający stosuje następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów:

  - B – preparat bakteriobójczy;

  - Tbc - preparat prątkobójczy

  - F – preparat grzybobójczy;

  - V – preparat o pełnej wirusobójczości, w tym HBV,HCV,HIV,Rota (do poziomu wirusa polio);

  - S – sporobójczy

- Zamawiający wymaga, aby tekst etykiet był w języku polskim, z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem środków ostrożności dla użytkownika.

- Zamawiający wymaga dostarczenia z ofertą ulotek informacyjnych oferowanych produktów, zawierających wymagane cechy preparatu.

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie , spektrum i czas ) działania proponowanych preparatów do dezynfekcji powierzchni i narzędzi, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH .

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez     producenta oferowanego produktu.

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność bójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.

- Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001r ( Dz.U.z 2004 r. Nr 53, poz.533, z poźn.z.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Koncesję hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami ( preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych)

UWAGA!

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Niespełnienie „Warunków ogólnych” spowoduje odrzucenie oferty w przetargu.

……………………………………                                                                                                                                      ………………………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy                                                                                                                               pieczątka imienna i podpis osoby /osób  uprawnionych

PAKIET NR 2.  Preparaty do myjni – dezynfektora

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Proponowany środek/Producent | Max. wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niskopieniący detergent enzymatyczny do wstępnego czyszczenia endoskopów i akcesoriów do endoskopów: manualnego oraz z wykorzystaniem urządzeń myjni automatycznej przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego poziomu. Skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych, także zaschniętych. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z pozycji 2. Twardość wody bez wpływu na skuteczność preparatu. Koncentrat, opakowanie: 5 L. Wydajność: min 100 L roztworu roboczego z 1 L koncentratu. |  | 5 L | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego w myjni automatycznej; do użycia w myjni endoskopowej CYW 100N oraz do prowadzenia dezynfekcji wysokiego poziomu w myjni manualnej. Brak negatywnego wpływu na dezynfekowane materiały z których wykonane są endoskopy. Nadający się do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów: Fujinon, Pentax. Preparaty na bazie aldehydu orto-ftalowego, niezawierające formaldehydu. O szerokim spektrum bójczym: B, V, Tbc, F,S. O krótkim czasie działania: do 5 min, inaktywuje wirusy, grzyby, bakterie i prątki gruźlicy. Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z poycji 2. Preparat gotowy do użycia; niewymagający rozcieńczenia; niewymagający użycia aktywatora; zachowuje aktywność do 14 dni; możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. Opakowanie max. 4 L |  | 4 L | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski testowe do kontroli aktywności preparatu z pozycji 2. |  | 420 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparaty poz. 1,2 muszą być kompatybilne ze sobą (tzn. pochodzące od jednego producenta). |

Warunki ogólne:

- W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów:

  - B – preparat bakteriobójczy;

  - Tbc - preparat prątkobójczy (M.tuberculosis);

  - F – preparat grzybobójczy;

  - V – preparat o pełnej wirusobójczości, w tym HBV,HCV,HIV,Rota (do poziomu wirusa polio);

  - S – sporobójczy

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność ( stężenie , spektrum i czas ) działania proponowanych preparatów do dezynfekcji powierzchni i narzędzi, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH .

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez     producenta oferowanego produktu.

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników ( obszar medyczny) i danego zastosowania.

- Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001r ( Dz.U.z 2004 r. Nr 53, poz.533, z poźn.z.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Koncesję hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami (jeżeli wymagana).

UWAGA!

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Niespełnienie „Warunków ogólnych” spowoduje odrzucenie oferty w przetargu.

……………………………………                                                                                                                                      ………………………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy                                                                                                                           pieczątka imienna i podpis osoby /osób  uprawnionych

PAKIET NR 3 Preparaty do myjni – dezynfektora

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Proponowany środek/Producent | Opak. | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do stosowania w myjni – dezynfektorze Deko D 32. Płynny preparat do mycia i płukania w płuczkach-dezynfektorach. Zapewnia schnięcie mytych przedmiotów bez plam i osadów. Skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek, termostabilny i termolabilny pH: kwaśne. Opakowanie: max. 5l. |  | 5 l. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Enzymatyczny preparat myjący do stosowania w myjni – dezynfektorze Deko D 32. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole, alkohol, niezawierający soli kwasów organicznych. pH: kwaśne Przeznaczenie: mycie termostabilnych i termo labilnych narzędzi chirurgicznych, drenów, aluminium oksydowane, obuwie operacyjne. pH: 5,5-7. Opakowanie: max. 5l. |  | 5 l. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji chemiczno-temicznej do stosowania w myjni – dezynfektorze Deko D 32. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F,Tbc. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 °C wrażliwych na temperaturę instrumentów i sprzętu, takich jak: narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów, itp. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: max. 5l. |  | 5 l. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparaty poz. 1,2 i 3 muszą być kompatybilne ze sobą (tzn. pochodzące od jednego producenta). |

Warunki ogólne:

- W celu ujednolicenia warunków oceny wartości ofert Zamawiający wprowadza następującą klasyfikację właściwości użytkowych preparatów:

  - B – preparat bakteriobójczy;

  - Tbc - preparat prątkobójczy (M.tuberculosis);

  - F – preparat grzybobójczy;

  - V – preparat o pełnej wirusobójczości, w tym HBV,HCV,HIV,Rota (do poziomu wirusa polio);

  - S – sporobójczy

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność ( stężenie , spektrum i czas ) działania proponowanych preparatów do dezynfekcji powierzchni i narzędzi, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH .

- Zamawiający wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów w języku polskim wydanych przez     producenta oferowanego produktu.

- Zamawiający wymaga, aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników ( obszar medyczny) i danego zastosowania.

- Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001r ( Dz.U.z 2004 r. Nr 53, poz.533, z poźn.z.2) Art.72 pkt.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Koncesję hurtowni farmaceutycznej na obrót produktami (jeżeli wymagana).

UWAGA!

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Niespełnienie „Warunków ogólnych” spowoduje odrzucenie oferty w przetargu.

……………………………………                                                                                                                                      ………………………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy                                                                                                                           pieczątka imienna i podpis osoby /osób  uprawnionych