Budynek administracji (działka nr 3)

Obiekt dwukondygnacyjny z dachem płaskim, w części podpiwniczony,

Obiekt użytkowany od roku 1970

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy   290,00m2

Powierzchnia użytkowa    478,28m2

Kubatura                          2600,00m3

Kondygnacje                     2

Wysokość                            1516cm

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane, ściany murowane z cegły pełnej silikatowej i suporeksu. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej, ściany działowe z cegły dziurawki. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane.

Strop DZ-3. Stropodach wentylowany kryty papą na lepiku

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – system rur spustowych do sieci miejskiej.

Ciepła woda z kotłowni własnej.

Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Odgromowa.

Telefoniczna