Budynek socjalno-techniczny (działka nr 3)

Obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym, nie podpiwniczony.

Obiekt użytkowany od roku 1970

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy   238,56m2.

Powierzchnia użytkowa    212,86m2.

Kubatura                           715,68m3.

Kondygnacje                         1.

Wysokość                            556cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane.

Ściany zewnętrzne z suporeksu tynkowane .

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z suporeksu.

Strop nie wentylowany T-27.

Dach konstrukcja drewniana dwuspadowa kryty eternitem falistym.

Stolarka okienna drewniana.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – brak.

Ciepła woda z podgrzewacza miejscowego.

Centralne ogrzewanie - brak.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Siłowa 400V.