Budynek zaplecze techniczne (działka nr 3)

Obiekt jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym, nie podpiwniczony.

Obiekt użytkowany od roku 1983.

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy   305,00m2.

Powierzchnia użytkowa    275,00m2.

Kubatura                         1327,60m3.

Kondygnacje                         1.

Wysokość                            496cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane.

Konstrukcja budynku stalowa z wypełnieniem  ścian z pustaków suporeksu

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków suporeksu.

Dach konstrukcja stalowa jednospadowa, kryty blachą falistą.

Stolarka okienna drewniana.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – brak.

Ciepła woda z kotłowni własnej.

Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Siłowa 400V.

Telefoniczna.