Budynek POZ (działka nr 698/9)

Obiekt dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, w części podpiwniczony.

Obiekt użytkowany przez Służbę Zdrowia od roku 1970.

DANE OGÓLNE:

Powierzchnia zabudowy    247,00m2.

Powierzchnia użytkowa     520,00m2.

Kubatura                          2400,00m3.

Kondygnacje                          3.

Wysokość                           1150cm.

RODZAJ KONSTRUKCJI:

Fundamenty żwirowo betonowe wylewane, ściany murowane z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej, ściany działowe z cegły dziurawki. Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane.

Stropy typu „Kleina”.

Więźba dachu drewniana, dach kryty blachodachówką.

Stolarka okienna PCV.

INSTALACJE:

Wodociągowo – kanalizacyjna (zasilana z sieci miejskiej i odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej).

Kanalizacja deszczowa – system rur spustowych do sieci miejskiej.

Ciepła woda z kotłowni ZGK i M.

Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej.

Wentylacja grawitacyjna.

Oświetlenie i gniazda wtykowe 230V.

Odgromowa.

Telefoniczna.