

Sejny, dnia 18 maja 2012 r.

**ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że w postępowaniu przetargowym, znak postępowania 08/ZP/2012 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

1. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 miał na myśli dietę normokaloryczną, kompletną, bezresztkową, opartą na białku kazeinowym i serwatkowym (min. 4g/100 ml), klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, bezsmakowa, oparta na tłuszczach LCT i MCT i osmolarności 255 mosmol/l, z zawartością karetoneidów min. 0,2 mg w 100 ml oraz kwasami EPA i DHA min. 33 mg w 100 ml, butelka 500 ml.

**Odp. Tak.**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz. 13 również na długość nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

 UZASADNIENIE: Według naszej najlepszej wiedzy materiał szewny z igłą 12 mm (lub krótszą) standardowo posiada maksymalnie nić o długości 45 cm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz. 17 również na długość nici

 UZASADNIENIE: Według naszej najlepszej wiedzy materiał szewny z igłą 12 mm (lub krótszą) standardowo posiada maksymalnie nić o długości 45 cm.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz. 13 również na igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz. 17 również igłę o długości 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 7 poz. 20 również na igłę kosmetyczną z nicią w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu nr 7 pozycję 18?

UZASADNIENIE: Jest to szew specjalistyczny, jednocześnie zapotrzebowany przez Zamawiającego w niewielkiej ilości. Wyłączenie/wykreślenie powyższej pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 2, 3, 6 igły o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 8, 12, 16 igły o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 pozycji 13, 17 nici o długości 45 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 7 pozycji 18 i 20 jako pozycji specjalistycznych. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Dot. Pakietu nr 6. Czy zamawiający dopuści nić chirurgiczną z jedwabiu, powlekaną, plecioną, niewchłanialną?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 7, poz. 18. Czy zamawiający dopuści igłę 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 7, poz. 20. Czy zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 8, poz. 12-13. Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 8, poz. 9. Czy zamawiający dopuści igłę 55 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 8, poz. 11. Czy zamawiający dopuści igłę 3/8 koła lub ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 10. Czy zamawiający dopuści plecionkę o okresie wchłaniania ok. 42 dni, syntetyczna, 100% kwas poliglikolowy, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65%, po 8-11 dniach ok. 50%?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 11, poz. 20, 21. Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 11. Czy zamawiający dopuści szew pleciony, wchłaniany, syntetyczny, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia, czas podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, po 4 tygodniach 25%, czas wchłaniania do 70 dni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu nr 11. Czy zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Dot. Pakietu 14. poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłkowego zaniżenia ilości zapotrzebowanego preparatu, gdyż wg powszechnie przyjętych standardów ilością adekwatną do zapotrzebowanej ilości zestawów do CVVHD CiCa jest 700 worków (100 opakowań)?

**Odp. Zamawiający wymaga 700 worków (100 opakowań).**

1. Dot. Pakietu 14 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy użyte sformułowanie „kaseta” oznacza pojedynczy worek bądź opakowanie zbiorcze zawierające 2 worki preparatu?

**Odp. Opakowanie zbiorcze zawierające 2 worki, Zamawiający miał na myśli 1500 worków.**

1. Dot. Pakietu 14 poz.8. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie powyższej pozycji z pakietu, gdyż produkt ten jest elementem zestawy wymienionego w pozycji 7 i nie jest dostępny w sprzedaży jako pojedyncza pozycja.

**Odp. W poz. 8 Zamawiający miał na myśli rozdzielacz 2x4 umożliwiający podłączenie 4 worków dializatu Ci-Ca.**

1. **Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4:**

**Poz. Nr 1** – siatkę polipropylenową, monofilamentową, składająca się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura: 177 g/m2 oraz siatki wewnętrznej, półsztywnej, okrągłej o średnicy 5 cm, z otworem na powrózek nasienny położony bocznie, bez łącznika?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 2** – siatkę polipropylenową, monofilamentową, składającą się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki 0,53 mm, gramatura: 177 g/m2 oraz siatki wewnętrznej, sztywnej, o kształcie nieregularnego owalu 6,5 x 10 cm, z otworem na powrózek nasienny położony bocznie, bez łącznika?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 3, 4, 5** – siatkę polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,42 mm, gramatura 107 g/m2, porowatość 748 – 924 µm, w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 11** – siatkę miękką, niewchłanialną, 2 – warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości max 1230 µm, w rozmiarze 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 cm), bez wchłanialnego markera?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 12** – siatkę miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego polietrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości max 1230 µm, w rozmiarze zgodym z SIWZ, bez wchłanialnego markera?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz.nr 13** – siatkę miękką, niewchłanialną, 2 – warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości max 1230 µm, w rozmiarze 11x 14cm (specyfikacja wymaga 15 x 15m), bez wchłanialnego markera?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 14** - siatkę miękką, niewchłanialną, 2 – warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości max 1230 µm, w rozmiarze zgodym z SIWZ, bez wchłanialnego markera?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 16** – siatkę polipropylenową, monofilamentową, składającą się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej, z otworem na powrózek o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 7 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 17** – siatkę polipropylenową, monofilamentową, składającą się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej, z otworem na powrózek o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 5 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. **Dotyczy Pakietu nr 4:** W razie wyrażenia zgody na pytania w w/w pozycjach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie tej/tych pozycji i utworzenia z niej/nich odrębnego pakietu.

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. **Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16:**

**Poz. Nr 1 - s**iatkę polipropylenową, monofilamentową, składającą się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej, z otworem na powrózek o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 7 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Poz. Nr 12** - siatkę polipropylenową, monofilamentową, składającą się z: siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej, z otworem na powrózek o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura 177 g/m2 oraz korka małego o średnicy podstawy 5 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy w zakresie Pakietu nr 2 Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu: materiał polipropylen monofilamentowy, taśma w plastikowej osłonce, grubość taśmy 0,34 mm, gramatura 45 g/m2, długość 45 cm, szerokość 1 cm, porowatość 55%, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami sztuk 120?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. **Pakiet 2:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji nr 2 lub zezwoli w tym pakiecie na złożenie oferty w poszczególnych pozycjach?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, w obu pozycjach zgodą z poniższym opisem:

 **Implanty do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową, przy użyciu aplikatorów wielokrotnego użytku umożliwiających wprowadzenie taśmy załonowo przez otwory zasłonione (TOT) oraz z dostępu pochwowego (TVT)**

* 100% monofilament polipropylenowy
* wysoka porowatość ok.70 %
* atraumatyczne brzegi implantu
* długość 60 cm
* Szerokość 1 cm
* Gramatura ok. 67 g/m2

 Do wszystkich powszechnych minimalnie inwazyjnych technik dostępne są instrumenty wielokrotnego użycia ze stali nierdzewnej.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Pakiet 4
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 4 siatek płaskich , niewchłanialnych tj. pozycja nr 3, 4, 5, lub zezwoli w tym pakiecie na złożenie oferty w poszczególnych pozycjach?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 siatek pakowanych pojedynczo, tj. 1 szt. = 1opakowanie?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytania dot. treści umowy
2. Prosimy o określenie, jaki procent wyrobów określonych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy bieg terminu dostaw przypadać ma w dni robocze? Jeżeli bieg terminu dostaw przypadać w dni kalendarzowe, prosimy o jego wydłużenie do 5 dni.

**Odp.** Bieg terminu dostaw przypadać ma w dni robocze pozostałe warunki takie jak w zapisach SIWZ.

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. Tak.**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację projektu umowy, zgodnie z którą kara umowna określona w § 6 ust. 1 naliczana będzie od niezrealizowanej części umowy?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna określona § 6 ust. 3 naliczana była od wartości dostawy niezrealizowanej w terminie?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzchni środkami publicznymi zasadę zachowania wolnej konkurencji, dokona podziału pakietu producenckiego nr 14 na dwa osobne pod zadania 14a – Płyny do wykonywania terapii nerkozastępczych (poz. 5 i 6) oraz 14b – Materiały do terapii nerkoastępczych (poz. 1-4 i 7-8), co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fressenius, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty?

**Odp. Zamawiający nie dokona podziału pakietu.**

1. Czy zamawiający w zakresie pakietu nr 14 poz. 5 dopuści założenie oferty z 4% cytrynianem sodu w workach o pojemności 2000ml, pakowanymi w kartony po 6 szt.?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie sposobu prawidłowego przeliczenia ilości zamawianych opakowań

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Pytanie 1 – Pakiet nr 5, pozycja 1, pozycja 2, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyku którego pH wynosi 3-4 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 2 – Pakiet nr 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie hemostatyku w rozmiarze 8 x 5 x 1 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 3 – Pakiet nr 5, pozycja 1, 2, 5 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby działanie bakteriobójcze było potwierdzone w instrukcji użytkowania.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie 4 – Pakiet nr 5, pozycja 1, 2, 5 – Czy Zamawiający dopuści aby do oferty dołączone zostały badania potwierdzające działanie bakteriobójcze zaoferowanych hemostatyków w zamian za informację o tym działaniu, która ma być zamieszczona w instrukcji użytkowania?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Pytanie 5 – Pakiet 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów w kolorze czarnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Pytanie 6 – Pakiet 7, pozycja 2, 3, 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowane igły o długości 37 mm lub 40 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 7 Pakiet 7, pozycja 13, 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie 8 – Pakiet 7, pozycja 18 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Pytanie 9 – Pakiet 7, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze czarnym igła 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwklęsła?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. **Dotyczy: Pakiet nr 4 „SIATKI PRZEPUKLINOWE, STERYLNE”**
2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3-5 do osobnego pakietu?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w poz. 3-5 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarze 0,43 – 0,47 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w poz. 3-5 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w rozmiarze 0,43 – 0,47 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w opakowaniu a’3 (zamiast a’1) ? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek w opakowaniu a’6 (zamiast a’3) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Dotyczy: Pakiet 5 „HEMOSTATYKI”**
2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę w poz. 1 i 2 na zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego wykonanego z utlenionej celulozy? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę w poz. 1 i 2 na zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego, który ma potwierdzone działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP w badaniach (zamiast potwierdzenia tychże właściwości w instrukcji użytkowania)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę w poz. 3 na zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego w opakowaniu a’10 (zamiast a’20)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę w poz. 4 na zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego w opakowaniu a’6 (zamiast a’20)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej wyrazi zgodę w poz. 5 na zaoferowanie hemostatyku powierzchniowego w opakowaniu a’12 (zamiast a’10)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

1. **Dotyczy: Postanowienia siwz**
2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma wycenić w formularzu cenowym, w każdym z pakietów ilości określone w kolumnie „ilość saszetek”?

**Odp. Tak**

1. Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienie siwz określone w punkcie 3.2 w następujący sposób: Zamawiający zastrzega zakup mniejszej ilości asortymentu niż podane w załączniku nr 2 do siwz (formularz ofertowo-cenowy), pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o dodanie stosownego postanowienia do umowy.

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. **Dotyczy: Postanowienia umowy.**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 6 modyfikując treść umowy w następujący sposób:

Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej wysokości:

1. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy;

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

2. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy;

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

3. w przypadku zwłoki w realizacji dostawy dłuższej niż 2 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru zamówionego a niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w § 3 ust. 2.

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

4. w przypadku zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4 ust. Umowy , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru będącego przedmiotem reklamacji, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 4 ust. 7 ?

**Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Jakie stężenie środka kontrastowego jest wymagane i czy zamawiający dopuści środek równoważny?

**Odp. Wymagane jest stężenie 300 mg/1 ml. Zamawiający dopuści środek równoważny.**