

Sejny, dnia 14.02.2013 r.

znak postępowania**: 02/ZP/2013**

numer ogłoszenia BZP: 35396 – 2013

**Zapytania wraz z odpowiedziami**

W postępowaniu 02/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów jednorazowego użytku oraz leku z podziałem na pięć pakietów dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy poz. 6. Prosimy o dopuszczenie próbówko-strzykawek o poj. 4,4 ml. i śr. 11,5 mm.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Dotyczy poz. 7. Prosimy o dopuszczenie próbówko-strzykawek o poj. 10 ml.

**Odpowiedź.** **Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Prosimy o wydzielenie z zadania nr 3 poz. 1,2,3,5,6,7 oraz poz. od 9 do 19 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wyłączenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź.** **Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1,2,3,4 dopuści narzędzia o długości 32,5 cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 6 dopuści woreczek o pojemności 200 ml?

**Odpowiedź.** **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 7 dopuści woreczek o pojemności 410 ml?

**Odpowiedź.** **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. od 9 do 19 dopuści zestaw Jumbo Pack w którego skład wchodzą: 2 kaniule 5 mm, 1 obturator 5 mm, 2 kaniule 10 mm, 1 obturator 10 mm, 1 igła Veressa, 1 woreczek do przechowywania narządów, 1 kartrydż do klipsów do klipsownicy firmy Ethicon, 1 kartrydż klipsów do klipsownicy firmy Aesculap?

**Odpowiedź.** **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na włączenie pozycji 6,7,8,20 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów, co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej oferty.

**Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**

1. Dotyczy pakietu 1 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół do instrumentarium wymagania wg SIWZ w rozmiarze 150 x 200 cm?

**Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

1. Dotyczy pakietu 1 pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego wymagania wg SIWZ w składzie:
2. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180 x 300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy, 180 x 300, 1szt.
3. serweta – owinięcie noworodka, 80 x 90, 1 szt.
4. taśmy samoprzylepne, 9 x 49, 1 szt.
5. ręczniki chłonne, 30 x 40, 4 szt.
6. osłona na stolik MAYO, 79 x 145, 1 szt.
7. serweta na stolik (owinięcie zestawu), 150 x 200, 1 szt.

**Odpowiedź.** **Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zapytanie Nr 3- dotyczy pakietu 1 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo wymagania wg SIWZ w składzie :

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów, 240 x 150, 1 szt.
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, 90 x 75, 2 szt.
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów, 175 x 175, 1 szt.
4. taśma samoprzylepna, 9 x 49, 1 szt.
5. ręczniki chłonne, 18 x 25, 4 szt.
6. osłona na stolik MAYO, 79 x 145, 1 szt.
7. serweta na stolik (owinięcie zestawu), 150 x 190, 1 szt.

**Odpowiedź.** **Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zapytanie Nr 4- dotyczy pakietu 1 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny wymagania wg SIWZ w składzie:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270 x 215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 12 x 23 cm, 200/270 x 215, 1 szt.
2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60 x 116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8 x 11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowywania serwety do fartucha operacyjnego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej, 60 x 116, 1 szt.
3. ręczniki chłonne, 9 x 18, 2 szt.
4. organizator przewodów (samoprzylepny), 18 x 25, 1 szt.
5. osłona na stolik MAYO, 79 x 145, 1 szt.
6. serweta na stolik (owinięcie zestawu), 150 x 190, 1 szt.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza.