Sejny, dnia 28.11.2012 r.

**ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI**

W postępowaniu 16/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. "Szpital przyjazny środowisku – pompy ciepła i kolektory słoneczne w systemie grzewczym SPZOZ-u w Sejnach" w budynku Poradni Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Sejnach przy ul. 1 Maja 2 oraz w Szpitalu Powiatowym i budynkach zlokalizowanych w Sejnach przy ul. Rittlera 1 wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi.

Pytanie

„Czy w doświadczeniu zawodowym wykonawcy (zał. nr 5 siwz) dopuszczalne jest wykazanie obiektów innych niż obiekty służby zdrowia. Zadajemy to pytanie ponieważ nie widzimy znaczącej różnicy pomiędzy projektowaniem pompy ciepła dla obiektu służby zdrowia i obiektów innych – szczególnie gdy kotłownia jest zlokalizowana poza budynkiem Szpitala”.

 Odpowiedź

W przypadku obiektów innych niż służba zdrowia doświadczenie Wykonawcy zostanie uznane jeżeli będzie dotyczyło kaskady pomp ciepła o łącznej mocy min. 500 kW współpracujących z kolektorami słonecznymi i kotłami olejowymi.