

Sejny, dnia 26 listopada 2015 r.

**Wszyscy wykonawcy**

**Strona internetowa zamawiającego**

**Tablica ogłoszeń**

znak sprawy: 14/ZP/2015

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu medycznego

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE**

**ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część II – wózek wielofunkcyjny**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu wózek anestezjologiczny o następujących parametrach:
* wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo
* 5 szuflad ( 3 szuflady o wys. 76mm; 2 szuflady o wys. 155mm; 1 szuflada o wys. 234mm)
* centralny zamek
* pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym
* dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji)
* wózek z możliwością wyjęcia wszystkich szuflad
* blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)
* uchwyt do prowadzenia
* wysuwany blat boczny
* zamykany kosz na odpady
* kosz na cewniki
* regulowany wieszak na płyny infuzyjne
* pojemniki do segregacji leków a akcesoriów (nadstawka -17 kuwetek)
* stelaż do mocowania pojemników
* pojemnik na rękawiczki
* pojemnik na ostre elementy
* koła przeciwpyłowe
* odboje na całej długości wózka
* wózek w kolorze niebieskim
* wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym
* wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość do blatu) ) 690 x 518 x 1085 mm
* gwarancja – 36 miesięcy

Wizualizacja wózka:



 **Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wózek o proponowanych parametrach.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego konstrukcja tj. ściany boczne i tylna są trwale ze sobą połączone bez widocznych miejsc łączenia tworząc jednolitą bryłę? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

 **Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z wysuwaną spod blatu płytą do masażu serca, a więc bez potrzeby stosowania niepraktycznych haczyków? Oferowane rozwiązanie będzie korzystniejsze w praktyce użytkowej.

 **Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny bez otwieracza ampułek? Z uwagi na fakt, iż otwieracz ampułek jest mało praktyczny i personel praktycznie z niego nie korzysta jest to zbędne wyposażenie.

 **Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny o wysokości 940mm?

 **Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy treści SIWZ:**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni w ramach części 2 – wózek wielofunkcyjny? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

 **Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.**