Załącznik nr 2. Formularz ofertowo – cenowy.

Pakiet nr 1.     Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

| Lp. | Opis taśmy | Jedn. opak. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość: 44 cm (+/- 1 cm), szerokość 1,2 cm (+/- 0,1 cm), grubość 0,32 (+/- 0,01 cm), porowatość 84%, gramatura 48g/m², technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70 N/cm. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry zestawu: materiał: polipropylen monofilament, plastikowa osłonka na taśmie-wymóg zapewnienia sterylności, gramatura 48 g/m² (+/- 4 g/m²), grubość siatki 0,33 mm (+/- 0,01 mm), porowatość mzx. 1880 (m (+/- 20(m), rozmiar dł.45 cm (+/- 3 cm) szer. 1,4 cm (+/- 0,5 cm),wytrzymałość 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dostarczenie nieodpłatnie igły wielorazowego użytku służące do inplantacji taśm, przezzasłonowe spiralne, lewa i prawa (komplet). |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie):…………………………………………………………………………………………………...

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): …………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): …………………………………………………………………………………………………………….......

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr  2.   Hemostatyki

| L.p. | Opis wyrobu | Rozmiar | Ilość saszetek | Cena jednej saszetki netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 2 – 8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2 – 3,0. Potwierdzone w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. | 5x7,5 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać rzadko tkanej włókniny. Czas hemostazy max 2 – 8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2 – 3,0. Potwierdzone w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. | 1,25x5 cm | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % z żelatyny wieprzowej. Forma plastycznej gąbki, o jednorodnej porowatości, nierozpuszczalny w wodzie. Czas wchłaniania 4 – 6 tygodni. | 7x5x1 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % z żelatyny wieprzowej w postaci wałeczka z centralnie przebiegającym kanalikiem, w który można wprowadzić kaniulę. Czas wchłaniania 4 – 6 tygodni. | 8x3 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać wielowarstwowej włókniny. Czas hemostazy max. 2 – 8 min. Czas wchłaniania max. 14 dni pH 2 – 3,0. Potwierdzone w instrukcji użytkowania działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP. | 5,1x10,2 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 1, 3, 4.

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): 	…………………………………………………………………………………………………

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): 	…………………………………………………………………………………………………

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): …………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 3.    Nożyce koagulacyjne, staplery.

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18 cm, długość bransz18 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 22 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max. i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Narzędzie kompatybilne z przetwornikiem pizoelektrycznym posiadającym niebieski przewód dla zwiększonej widoczności. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler zamykająco-tnący jednorazowy z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej i grubej. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki standardowej, grubej. (zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie) ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie) ………………………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 4 – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4% cytrynian sodu w workach 1000 ml x 12 worków. | 20 opakowań = 240 worków |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dializat Ci-Ca K2 w dwukomorowych workach 5,0 l, pakowany po 2 worki | 600 worków |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wymagana jest pełna kompatybilność oferowanego sprzętu jednorazowego z aparatem Multifiltrate posiadanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie)   ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie)   ……………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 5 – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate.

| Lp. | Opis wyrobu | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ciągłej, wysokoobjętościowej żylno – żylnej hemofiltracji Ci-Ca kasety CVVHD | 40 kaset |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm 1 opakowanie | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewniki dwukanałowe silikonowe dializacyjne: średnica 11,5 F x 15 cm średnica 13,5 F x 15 cm | 10 sztuk 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do plazmaferezy | 8 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozdzielacz 2 x 4 | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Wymagana jest pełna kompatybilność oferowanego sprzętu jednorazowego z aparatem Multifiltrate posiadanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie)   ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie)   ……………………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 6.  Kontrast.

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iomeron 50 ml | flakon | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie) ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie) ………………………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 7.  Ściereczki i osłonki.

| Lp. | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa ściereczka wykonana z bardzo chłonnej celulozy do wycierania rąk po umyciu chirurgicznym oraz osuszenia powierzchni o rozmiarze ok. 30x40 | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna osłona zabezpieczająca przewody video i optyki endoskopowej o rozmiarze 16x200 | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie) ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie) ………………………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet 8                                         Len skręcony niewchłaniany powlekany

| Wymagania zamawiającego | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Grubość | Długość w cm | Igła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 75 | ½ | okrągła | 37 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 150 | bez igły | .- | .- | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 75 | ½ | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 150 | bez igły | .- | .- | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | ½ | okrągła | 30 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 | 75 | ½ | okrągła | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. |
|  | Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 1, 5, 6. |
|  | Próbki nie podlegają zwrotowi. |  |
|  | Wymagane dokumenty: |  |
|  | 1) Deklaracja Zgodności CE |  |
|  | 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe |  |
|  | 3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |
|  | Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |
|  | Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |
|  | Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………........................... |  |  |
| ………………………………………………. data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9                                                              Nici chirurgiczne

| Materiały do szycia skóry: poz 1-29 Nici sterylne, wykonane z polimeru Poliamidu , monofilament, niewchłanialne, kolor niebieski, poz 30-31 szew monofilament niewchłanialny niepowlekany wyposażony w dwa róznokolorowe klipsy, jeden na stałe zapięty na końcu nici,poz32-36 nici sterylne, monofilament niewchłanialny, niepowlekany, polipropylenowy, poz.37 zszywki skórne powlekane teflonem w magazynku 35szt z wielorazowym narzedziem do zdejmowania zszywek. |
| --- |
| Wymagania zamawiającego | Ilość saszetek |  | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| L.p. | Grubość | Długość w cm | Igła |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 | 75 | 1/2 | okrągła | 37 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 19 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 16 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 19 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 3/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3/0 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/0 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 2/0 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 2/0 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 30 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 4/0 | 60 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 12 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 4/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 16 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 4/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 19 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 4/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 5/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 12 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 2/0 | 8x15cm | 3/8koła prosta | odwrotnie tnąca okrągła tępa | 19mm 12mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 8/0 | 15cm czarna | progresywnie zakrzywiona | okrągła mikro | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 5/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 16 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 4/0 | 45 bezbarwna | 3/8koła | odwrotnie tnąca o zakończeniu micro-point | 19 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 5/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 19 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 2/0 | 75 |  | prosta, odwrotnie tnąca | 60 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 1 | 90 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 48 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 0 | 100 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 60 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 2/0 | 75 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 39 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 2/0 | 45 | ;- | prosta odwrotnie tnąca | 51 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 2/0 | 45 | 3/8 | odwrotnie tnąca | 24 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 5/0 | 60 | 2x1/2 | okrągła | 10 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 6/0 | 75 | 2x1/2 | okrągła | 10 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 5/0 | 75 | 2x1/2 | okrągła | 13 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 6/0 | 75 | 2x1/2 | okrągła | 13 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 3/0 | 75 | 2x1/2 | okrągła | 17 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Stapler skórny (1 magazynek =35 zszywek) powlekane teflonem wymiary zszywki 6,9mmx3,6mm, grubość 0,58-0,60mm z 1 szt. narzędzia wielorazowego do zdejmowania zszywek. Opakowanie zbiorcze 6 sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  | .. |  | .. |  |  |
| Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 2, 6, 10, 20, 22, 23, 28,29 Próbki nie podlegają zwrotowi. Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja Zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... …………………………………………………………… data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy Pakiet nr 10 Nici chirurgiczne |

| Szew niewchłanialny, plecionka syntetyczna złożona z przędzy poliestrowej wykonanej z tereftalanu etylenu, powlekana silikonem, kolor zielony , poz.12-13 szew niepowlekany |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania zamawiającego | Ilość saszetek | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| L.p | Grubość | Długość w cm | Igła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2/0 | 75 | ½ koła | okrągła | 30 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 | 75 | ½ koła | okrągła | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 75 | ½ koła | okrągła | 30 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 75 | ½ koła | taper | 48 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 75 | ½ koła | taper | 37 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła | 40 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 75 | ½ koła | okrągła | 48 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 75 | 1/2koła | okrągła zakończenie trokarowe | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5 | 4x75cm | 1/2koła | okrągła tnąca | 60 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 75 | ½ koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 | 100-120cm |  | zakrzywiona, okrągła o zakończeniu tnącym | 24 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 30 |  | okrągła typu narta | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 75 | 1/2koła | okrągła | 30 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5mm | 50 | 1/2koła | 2 igły okrągłe tępe | 45 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 2, 3, 4, 6, 12.

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja Zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 11                            Nici chirurgiczne

| Plecionka o krótkim okresie wchłaniania do ok..42 dni, syntetyczna, 100 % kwas poliglikolowy powlekana glikonatem, wymagany okres podtrzymywania tkankowego 50% - 5dni, 0% - po 10-14 dniach. |
| --- |
| Wymagania zamawiającego |  | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| L.p | Grubość | Długość w cm | Igła |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm | Ilość saszetek | Cena jedn.netto |  |  |  |  |  |
| 1 | 2/0 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 26 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 22 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5/0 | 45 | ½ koła | okrągła | 13 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona | 40 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 90 | ½ koła | okrągła z trokarowym zakończeniem | 37 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona | 40 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 90 | ½ koła | okrągła z trokarowym zakończeniem | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 22 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1/0 | 90 | 1/2 koła | odwrotnie tnaca | 48 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 90 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 90 | 1/2 koła | odwrotnie tnąca wzmocniona | 40 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 2, 3, 4, 6, 12. Próbki nie podlegają zwrotowi. Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja Zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany …………………………………………………………… data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 12   Nici chirurgiczne

| Szew pleciony, wchłaniany, syntetyczny, składający się z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekany 50% glikolodem i L-laktydemPoli (35/65) i 50% steraynianem wapnia czas podtrzymywania tkankowego po 2tyg. 75%, po 3 tyg 50-40%, czas wchłaniania od 56 do 70 dni, fioletowy; poz.22,23 taśma do szycia wątroby wykonana ze 100% kwasu poliglikolowego, poz. 24-28podwiązka bez igły |
| --- |
| Wymagania zamawiającego | Ilość sasz. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| L.p | Grubość | Długość w cm | Igła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 70 | haczykowata | zakończenie krótkie, tnące, wzmocniona | 30 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 70 | haczykowata | zakończona stożkowo wzmocniona | 40 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona | 40 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła | 65 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła o zakończeniu trokarowym | 43 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 37 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona o zakończeniu tępym | 50 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 70 | ½ koła | okrągła | 30 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 70-90 | ½ koła | okrągła | 65 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 | 90 | ½ koła | okrągła | 26 | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 17 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 70 | ½ koła | okrągła | 60 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | 70 | ½ koła | okrągła | 76 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 | 150 | ½ koła | okrągła | 65 | 156 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2/0 | 20 |  | okrągła typu narta | 26 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 2 | 4x70 | ½ koła | okrągła | 40 pogrubiona odczepiana | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 3mm | 60 | ½ koła | okrągła tępa | 85 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 3mm | 60 | ½ koła | okrągła tępa | 65 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 3/0 | 3x45 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 2/0 | 3x45 | - | - | - | 252 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 0 | 3x45 | - | - | - | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 1 | 2x70 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 2 | 2x70 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 1/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 40 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 40 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 26 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 0 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 2/0 | 70 | prosta | odwrotnie tnaca | 60 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 2/0 | 90 | ½ koła | odwrotnie tnaca | 48 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 5/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 17-19 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja Zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr 13                                Nici chirurgiczne

|  |  | Szwy monofilamentowe wchłanialne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nić monofilamentowa syntetyczna wykonana z poli-4-hydroksybutyrat. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 90 dniach - 50%. Czas wchłaniania ok. 13 miesięcy. |
| Wymagania zamawiającego | Ilość saszetek | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa Producenta | Numer katalogowy |
| L.p | Grubość | Długość w cm | Igła |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła wzmocniona | 37 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 90 | 1/2koła | okrągła | 40 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 48 | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 70 | 1/2koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 43 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Nić monofilamentowa, syntetyczna kopolimer (glikolid, Caprolakton, trimetylenocarbonate), wchłanialna. Czas podtrzymywania 13-14dni-50% siły poczatkowej, czas całkowitego wchłonięcia 60-90 dni, |
| 6 | 4/0 | 70 | 3/8koła | odwrotnie tnąca | 16 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 | 70 | 3/8koła | odwrotnie tnąca | 16 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 30 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 | 70 | 1/2koła | tępa | 26 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 | 70 | 1/2koła | tnąca | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 | 70 | ;- | prosta okrągła 2 igły | 65 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z Poli-p-dioksanonu, czas całkowitego wchłoniecia szwu 180-210dni |
| 13 | 2 | 90 | 1/2koła | okrągła | 48 | 144 |  |  |  |  |  |  |
| Nić monofilamentowa szybkowchłanialna wykonana z glikonatu, niepowlekana, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% 6-7 dni po zaimplantowaniu, czas wchłaniania 56 dni, kolor bezbarwny |
| 14 | 3/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 16 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 19 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 30 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2/0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2/0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 65 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 70 | 1/2koła | okrągła | 43 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 1, 3, 5, 8, 10,11

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja Zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet nr  14. Drut stalowy

| Drut stalowy, nierdzewny,powlekany polietylenem, niewchłanialny antyewentracyjny z 2 płytkami polietylenowymi i taśma retarakcyjna pleciona bawełniana niebieska |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| Lp | Opis nici | Opis igły | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |  |  |
|  | grubość | długość | kształt | długość | rodzaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1,3mm | 90 cm | 3/8 koła | 2 x 100 mm | odwrotnie tnąca | Opak. | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4mm szerokość | 75cm | - | - | - | Opak. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |
| Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |
| Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |
| Wymagane dokumenty: |  |  |
| 1) Deklaracja Zgodności CE |  |  |
| 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe |  |  |
| 3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany |  |  |
| …………………………………………………………… data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 15.  Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

| L.p | Opis taśmy | Jedn. opakowania | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, brzegi taśmy zakończone pętlami: - taśma bez osłonki. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z dwoma ramionami o długości ok. 17 cm (+/- 1 cm). Grubość siatki 0,34 mm, gramatura 28 g/m² | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega  zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie) ……………………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie) ………………………………………………………………………………………………………………..

Podatek VAT (cyfrowo i słownie)……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejestru wyrobów Medycznych  - jeżeli jest wymagany

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet 16. Ultiva

| Lp. | Nazwa | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultiva 1 mg x 5 fiolek w opakowaniu. | 80 |  |  |  |  |  |  |

| Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe |  |  |  |  |  |  |
| 3) Wpis do rejestru wyrobów medycznych jeżeli wymagany. ........................................................................ (data podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 17.                Skalpele, skalpele bezpieczne

| Lp. | Opis | jedn. miary | ilość sztuk | cena jedn. netto | wartość netto | vat (%) | wartość brutto | nazwa producenta | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza wymienne do skalpeli, wykonane ze stali węglowej, posiadające wygrawerowany numer i nazwę producenta na ostrzu - (a'100szt) | nr10 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | nr11 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | nr12 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | nr15 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | nr20 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | nr21 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | nr22 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | nr 23 | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczny skalpel – ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Pakowane po 10 sztuk. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpele muszą być sterylne jednorazowego użytku. | nr10 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | nr11 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | nr12 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | nr15 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | nr20 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | nr21 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | nr22 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | nr 23 | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………...

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja Zgodności CE

2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe

3) Wpis do Rejstru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany

.........................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

| 18. Siatki chirurgiczne przepuklinowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość sztuk w opak. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy |
| 1. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0 mm. Rozmiar 7,5x15cm. | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Fabrycznie ukształtowana z podłużnym wycięciem na powrózek. Rozmiar 6x14cm | 5 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Fabrycznie ukształtowana z poprzecznym wycięciem na powrózek.Rozmiar 6x12,5cm | 5 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Fabrycznie ukształtowana. Rozmiar 6x14cm | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 36g/m2, grubość 0,39mm, wielkość porów 1,0mm. Rozmiar 10x15cm | 5 | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 7,5x15cm | 5 | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 20x30cm | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Siatka monofilamentowa, polipropylenowa, waga 48g/m2, grubość 0,55mm, wielkość porów 3,6x2,8mm.Rozmiar 10x15cm | 5 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Siatka monofilamentowa,przestrzenna, polipropylenowa,waga 82g/m kw. Wielkość porów 0,8mm. Ksztłt 3D dopasowany do sturktury anatomicznej, korek o tępym zakończeniu. Głębokość korka 2,5cm. Rozmiar siatki 5x10cm fabrycznie ukształtowana w wycięciem na powrózek, płaska. | 5 | 25 |  |  |  |  |  |
| 11. | Siatka ze skondensowanego politetrafluoroetylenu, jednowarstwowa makroporowata, wewnątrzotrzewnowa,gęstość 0,9g/m3,grubość 0,15mm,pory gwieżdziste 2,4mm. Rozmiar 15x15cm | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Siatka ze skondensowanego politetrafluoroetylenu, jednowarstwowa makroporowata, wewnątrzotrzewnowa, gęstość 0,9g/m3,grubość 0,15mm,pory gwieżdziste 2,4mm, owalna rozmiar 20x30cm | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

| Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………… Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... Wymagane dokumenty: 1) Deklaracja Zgodności CE 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe 3) Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - jeżeli jest wymagany ......................................................................... (data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) Pakiet 19. System zamknięty aspiracyjno-próżniowy pobierania krwi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % |  | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| 1 | Igła typu motylek 0,8mm, 0,9mm długość drenu do 80mm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła z adapterem 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter-łącznik do strzykawek luer | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter – łącznik do wkłuć dożylnych | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawko-probówka surowica 4,5-5,0ml. śr.13mm wys 92mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawko-probówka neutralna 4,5-5,0ml. śr.11mm wys 92mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawko-probówka neutralna 8-9ml. śr.16mm wys 92mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Otwieracz do drenów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem: |  |  |  |  |
| Wszystkie elementy muszą być kompatybilne. Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): ……………………………………………………………… Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ……………………………………………………………… Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych jeżeli wymagany. ......................................................................... (data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 20. Siatki częściowo wchłanialne |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto |  | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy |
| 1. | Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu. Wykonane z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkową fioletową nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 6 cm x 11 cm. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu. Wykonane z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkową fioletową nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 10 cm x 12 cm. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Częściowo wchłanialna siatka. Kompozyt polipropylenu. Wykonane z wchłanialnej poliglaktynowej nici multifilamentowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej. Posiadająca dodatkową fioletową nitkę poliglaktynowa wplecioną romboidalnie w powierzchnie celem usztywnienia materiału. Rozmiar siatki 10 cm x 15 cm. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie. Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): …………………………………………………….. Wartość netto zamówienia: (cyfrowo i słownie): ……………………………………………………... Podatek Vat (cyfrowo i słownie): ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane dokumenty: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Deklaracja zgodności CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ulotki informacyjne + karty katalogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Wpis do rejestru wyrobów medycznych jeżeli wymagany. |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)