Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że na podst. art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2022 r. Dz.U. poz. 1710 ze zm.) dokonał zmiany w załączniku nr 6 do SWZ w zakresie w pakiecie nr 4 i 5.

**Poniżej pakiet nr 4 i 5 po zmianach:**

**Pakiet nr 4. Nici chirurgiczne CPV 33141121-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grubość | Długość | Igła | | | Ilość saszetek | Cena jedn.  netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/  Numer katalog. |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |
| Szew pleciony, wchłaniany, syntetyczny, składający się z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego (glikolid i L-laktyd 90/10), powlekany 50% glikolodem i L-laktydemPoli (30/70) i 50% stearynianem wapnia czas podtrzymywania tkankowego po 2tyg. 75%, po 3 tyg 50-40%, czas wchłaniania od 56 do 70 dni, fioletowy; Wytrzymałość węzła na rozciąganie 140% w początkowym okresie, 104% po dwóch tygodniach poz. 20-27podwiązka bez igły. Pozycja 6 powleczenie dioctanem chlorheksydyny | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1 | 70 | haczyk | zakończenie krótkie, tnące, wzmocniona | 30 | 216 |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 70 | haczyk | zakończona stożkowo wzmocniona | 40 | 216 |  |  |  |  |  |
| 3. | 2 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 540 |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 | 70 | ½ koła | okrągła wzmocniona | 40 | 108 |  |  |  |  |  |
| 5. | 2 | 90 | ½ koła | okrągła | 65 | 36 |  |  |  |  |  |
| 6. | 2 | 90 | ½ koła | okrągła o zakończeniu krótkim tnącym wzmocniona | 43 | 180 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 37 | 180 |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 | 90 | ½ koła | okrągła wzmocniona o zakończeniu tępym | 50 | 36 |  |  |  |  |  |
| 9. | 0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 216 |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | 70 | ½ koła | okrągła | 30 | 144 |  |  |  |  |  |
| 11. | 1 | 70-90 | ½ koła | okrągła | 65 | 108 |  |  |  |  |  |
| 12. | 2/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 252 |  |  |  |  |  |
| 13. | 2/0 | 90 | ½ koła | okrągła | 26 | 288 |  |  |  |  |  |
| 14. | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |
| 15. | 4/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 17 | 36 |  |  |  |  |  |
| 16. | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |
| 17. | 1 | 70 | ½ koła | okrągła | 60 | 36 |  |  |  |  |  |
| 18. | 2 | 70 | ½ koła | okrągła | 76 | 36 |  |  |  |  |  |
| 19. | 2 | 150 | ½ koła | okrągła | 65 | 36 |  |  |  |  |  |
| 20. | 2 | 4x70 | ½ koła | okrągła | 40 pogrubiona odczepiana | 24 |  |  |  |  |  |
| 21. | 3/0 | 3x45 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |
| 22. | 2/0 | 3x45 | - | - | - | 252 |  |  |  |  |  |
| 23. | 0 | 3x45 | - | - | - | 144 |  |  |  |  |  |
| 24. | 1 | 2x70 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |
| 25. | 2 | 2x70 | - | - | - | 108 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 40 | 144 |  |  |  |  |  |
| 27 | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 40 | 108 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 180 |  |  |  |  |  |
| 29 | 3/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 26 | 72 |  |  |  |  |  |
| 30 | 0 | 90 | ½ koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 31 | 2/0 | 70 | prosta | odwrotnie tnaca | 60 | 72 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2/0 | 90 | ½ koła | odwrotnie tnaca | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 33 | 5/0 | 70 | ½ koła | okrągła | 17-19 | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | | |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 6,8,20

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie):

Wartość brutto zamówienia: (cyfrowo i słownie):

Podatek Vat (cyfrowo i słownie):

**Pakiet nr 5. Szwy monofilamentowe wchłanialne. CPV 33141121-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Grubość | Długość | Igła | | | Ilość saszetek | Cena jedn.  netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent/  Numer katalog. |
|  |  |  | Kształt | Przekrój | Długość w mm |  |  |  |  |  |  |
| Nić monofilamentowa syntetyczna wykonana z poli-4-hydroksybutyrat. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 90 dniach - 50%. Czas wchłaniania ok. 13 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła wzmocniona | 37 | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | 0 | 90 | 1/2koła | okrągła | 40 | 24 |  |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 48 | 216 |  |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 37 | 72 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | 90 | 1/2koła | okrągła | 43 | 72 |  |  |  |  |  |
| Nić monofilamentowa, syntetyczna kopolimer (glikolid, Caprolakton, trimetylenocarbonate), wchłanialna. Czas podtrzymywania 13-14dni-50% siły poczatkowej, czas całkowitego wchłonięcia 60-90 dni, | | | | | | | | | | | |
| 6. | 4/0 | 70 | 3/8koła | odwrotnie tnąca | 16 | 72 |  |  |  |  |  |
| 7. | 3/0 | 70 | 3/8koła | odwrotnie tnąca | 16 | 144 |  |  |  |  |  |
| 8. | 2/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 | 72 |  |  |  |  |  |
| 9. | 3/0 | 70 | 1/2koła | okrągła | 26 | 108 |  |  |  |  |  |
| 10. | 2/0 | 70 | ;- | prosta okrągła 2 igły | 65 | 36 |  |  |  |  |  |
| Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z Poli-p-dioksanonu, czas postrzymywania 14dni 90%czas całkowitego wchłoniecia szwu 180-220dni | | | | | | | | | | | |
| 11. | 1 | 70 | 1/2koła | okrągła wzmocniona | 40 | 36 |  |  |  |  |  |
| 12. | 2 | 90 | 1/2koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 13. | 1 | 70 | haczyk | okrągła haczykowata wzmocniona o zakończeniu krótkim tnącym | 30 | 36 |  |  |  |  |  |
| Nić monofilamentowa szybkowchłanialna wykonana z glikonatu, niepowlekana, zdolność podtrzymywania tkankowego 50% 6-7 dni po zaimplantowaniu, czas wchłaniania 56 dni, kolor bezbarwny | | | | | | | | | | | |
| 14. | 3/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 19 | 36 |  |  |  |  |  |
| 15. | 3/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 24 | 36 |  |  |  |  |  |
| 16. | 2/0 | 70 | 3/8 koła | odwrotnie tnąca | 30 | 36 |  |  |  |  |  |
| 17. | 2/0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 18. | 0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 19. | 1 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| 20. | 2/0 | 90 | 1/2 koła | okrągła | 65 | 48 |  |  |  |  |  |
| 21. | 0 | 70 | 1/2 koła | okrągła | 43 | 108 |  |  |  |  |  |
| 22. | 1 | 70 | 1/2 koła | okrągła pogrubiona | 40 | 108 |  |  |  |  |  |
| 23. | 2/0 | 70 | 1/2 koła | okrągła pogrubiona | 40 | 72 |  |  |  |  |  |
| 24. | 1 | 70 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 37 | 72 |  |  |  |  |  |
| 25. | 0 | 70 | 1/2 koła | okrągła wzmocniona | 40 | 72 |  |  |  |  |  |
| 26. | 2/0 | 70 | 1/2 koła | okrągła | 26 | 36 |  |  |  |  |  |
| Razem | | | | | | | |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć próbki w ilości 1 sterylnej saszetki do wymienionych pozycji: 1, 3, 5, 8, 10,11

Próbki nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości niż podane w pakiecie.

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie):

Wartość brutto zamówienia: (cyfrowo i słownie):

Podatek Vat (cyfrowo i słownie):