Załącznik nr 1 do Umowy

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

ul. Dr. E. Rittlera 2

16-500 Sejny

WYKAZ OBIEKTÓW

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO KLASYFIKOWANE WEDŁUG CHARAKTERU ODBIORU:

- taryfa całodobowa: Obecnie taryfa C11

| l.p. | płatnik punktu odbioru | ulica/miejsce | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh | obecna taryfa | moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP ZOZ w Sejnach | Rittlera | 2 | 16-500 | Sejny | 590543510501001933 | 7129 | C11 | 40 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosi: - taryfa całodobowa C11: 7129 kWh

2. taryfa dzienna i nocna C : Obecnie taryfa C12B (dystrybucja C12W)

| l.p. | płatnik punktu odbioru | ulica/miejsce | nr | Kod | miejscowość | numer ewidencyjny | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh taryfa dzienna | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh taryfa nocna | obecna taryfa | moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP ZOZ w Sejnach | Wojska Polskiego | 60 D | 16-500 | Sejny | 590543510500103553 | 53040 | 51818 | C12B | 40 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosi:

-  taryfa dzienna C12B:  53040 kWh

-  taryfa nocna C12B:    51818  kwh

3. taryfa szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy i reszta doby : Obecnie taryfa C23

| l.p. | płatnik punktu odbioru | ulica/miejsce | nr | Kod | miejscowość | numer ewidencyjny | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh szczyt przedpołudniowy | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh szczyt popołudniowy | Szacowane zużycie przez 12 m-cy w kWh reszta doby | obecna taryfa | moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP ZOZ w Sejnach | Rittlera | 2 | 16-500 | Sejny | 590543510500966592 | 132076 | 52776 | 333889 | C23 | 130/140/150 |

Szacowane zużycie energii [kWh] na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosi:

- szczyt przedpołudniowy C23: 132076 kWh

- szczyt popołudniowy C23: 52276 kWh

- reszta doby C23: 333889 kWh

Razem szacowane zużycie energii [kWh] na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach dla wszystkich punktów poboru, we wszystkich strefach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wynosi:  630228 kWh*.

*Podana w opisie przedmiotu zamówienia ilość kWh nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do utrzymania podanego zużycia w czasie realizacji umowy. Zamawiający będzie ponosił opłaty według rzeczywistego zużycia energii na podstawie odczytów licznikowych.